## Sheet1
Type | Count
0 | 1 | Spanningsloos
10 kv | 1 | 10.000V
0.6kV Tramnet | 2 | 600V
16656 | 2
16896 | 2
272 | 2
380.000 | 2 | 360.000V
50 kV | 2 | 50.000V
0.23kV OV | 3
1024 | 3 | 10.000V
0.23kV An | 5 | 400V
Meet/Stuurkabel | 5 | 0V
17408 | 6
110 kV | 7 | 110.000V
110.000 | 7 | 110.000V
20.000 | 7 | 20.000V
12 | 11
0.4kV Bovengrondsnet | 14 | 400V
0.23kV An TN(A) | 15 | 230V
16416 | 18
32 | 42
0.23kV Hn + An TN(A) | 64 | 230V
2048 | 64
16388 | 65
1025 | 78
OV Derden | 79 | 600V
5 | 87
6 kV | 87 | 6.000V
2 | 102
513 | 102
18432 | 103
3 | 116
3 kV | 233 | 3.000V
150.000 | 244 | 150.000V
0.6kV Trolleynet | 262 | 600V
1536 | 268
16386 | 281
OV | 289 | 600V
0.23kV Hn + An | 329 | 230V
LS TN gemonteerd | 335 | 400V
4 | 353 | 400V
50.000 | 442 | 50.000V
20 kV | 449 | 20.000V
16897 | 463
16389 | 525
6 | 855 | 6.000V
16387 | 920
17409 | 971
16400 | 985
0.0kV Meting/Sturing | 1101 | 0V
16 | 1149
17920 | 1270
Aansluitnet LS | 1312
10.000 | 1361
16390 | 1375
Hoofdnet LS | 2010
LS TN-A leverbaar | 3864
0.4kV An | 5152 | 400V
0.000 | 5436
0.010 | 5592
10 kV | 5881 | 10.000V
0.4kV An TN(A) | 7318 | 400V
| 9347 | Onbekend
0.0kV Spanningsloos | 23622 | 0V
0.4kV OV | 24398 | 400V
Spanningsloos | 25741 | 0V
0.4kV OV Derden | 35396
0.4kV Hn + An TN(A) | 36567
0.4kV Hn + An | 1140198

## Sheet2
d | Freq
-> 0.010 | 27
-> 0.0kV Spanningsloos | 541
-> 0.23kV An | 2
-> 0.23kV Hn + An | 219
-> 0.4kV An | 15
-> 0.4kV An TN(A) | 87
-> 0.4kV Hn + An | 5138
-> 0.4kV Hn + An TN(A) | 935
-> 0.4kV OV | 747
-> 0.4kV OV Derden | 155
-> 0.6kV Tramnet | 3
-> 0.6kV Trolleynet | 2
-> 10 kV | 590
-> 10.000 | 23
-> 150.000 | 66
-> 20 kV | 1
-> 3 kV | 12
-> 50.000 | 230
-> 6 kV | 1
-> Aansluitnet LS | 12
-> Hoofdnet LS | 330
-> LS TN-A leverbaar | 4
-> OV | 3
-> OV Derden | 2
-> Spanningsloos | 202
0 -> 3 | 1
0.000 -> | 10
0.000 -> 0.010 | 5198
0.000 -> 150.000 | 181
0.000 -> 50.000 | 47
0.010 -> | 66
0.010 -> 150.000 | 1040
0.010 -> 50.000 | 4486
0.0kV Meting/Sturing -> | 2
0.0kV Meting/Sturing -> 0.0kV Spanningsloos | 6
0.0kV Meting/Sturing -> 0.4kV An | 88
0.0kV Meting/Sturing -> 0.4kV Hn + An | 33
0.0kV Meting/Sturing -> Meet/Stuurkabel | 966
0.0kV Meting/Sturing -> OV | 6
0.0kV Spanningsloos -> | 629
0.0kV Spanningsloos -> 0.0kV Meting/Sturing | 16
0.0kV Spanningsloos -> 0.23kV Hn + An | 252
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV An | 73
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV An TN(A) | 131
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV Hn + An | 10650
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 881
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV OV | 213
0.0kV Spanningsloos -> 0.4kV OV Derden | 624
0.0kV Spanningsloos -> 0.6kV Trolleynet | 14
0.0kV Spanningsloos -> Aansluitnet LS | 3
0.0kV Spanningsloos -> Hoofdnet LS | 51
0.0kV Spanningsloos -> Spanningsloos | 10085
0.23kV An -> 0.23kV An TN(A) | 5
0.23kV An TN(A) -> 0.23kV Hn + An | 15
0.23kV Hn + An -> | 103
0.23kV Hn + An -> 0.4kV Hn + An | 223
0.23kV Hn + An -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 3
0.23kV Hn + An TN(A) -> | 6
0.23kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV An TN(A) | 5
0.23kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV Hn + An | 51
0.23kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 2
0.23kV OV -> | 1
0.23kV OV -> 0.4kV Hn + An | 2
0.4kV An -> | 141
0.4kV An -> 0.0kV Meting/Sturing | 107
0.4kV An -> 0.0kV Spanningsloos | 18
0.4kV An -> 0.4kV An TN(A) | 3336
0.4kV An -> 0.4kV Hn + An | 635
0.4kV An -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 140
0.4kV An -> 0.4kV OV | 16
0.4kV An -> Aansluitnet LS | 749
0.4kV An -> Hoofdnet LS | 6
0.4kV An -> OV | 4
0.4kV An TN(A) -> | 580
0.4kV An TN(A) -> 0.0kV Spanningsloos | 29
0.4kV An TN(A) -> 0.23kV Hn + An | 1
0.4kV An TN(A) -> 0.23kV Hn + An TN(A) | 1
0.4kV An TN(A) -> 0.4kV An | 105
0.4kV An TN(A) -> 0.4kV Hn + An | 1565
0.4kV An TN(A) -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 559
0.4kV An TN(A) -> 0.4kV OV | 22
0.4kV An TN(A) -> 0.4kV OV Derden | 7
0.4kV An TN(A) -> 10 kV | 1
0.4kV An TN(A) -> Aansluitnet LS | 3227
0.4kV An TN(A) -> Hoofdnet LS | 22
0.4kV An TN(A) -> LS TN-A leverbaar | 1190
0.4kV An TN(A) -> LS TN gemonteerd | 9
0.4kV Bovengrondsnet -> 0.4kV Hn + An | 2
0.4kV Bovengrondsnet -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 1
0.4kV Bovengrondsnet -> Bovengronds LS | 11
0.4kV Hn + An -> | 11828
0.4kV Hn + An -> 0.0kV Meting/Sturing | 1
0.4kV Hn + An -> 0.0kV Spanningsloos | 2155
0.4kV Hn + An -> 0.23kV Hn + An | 556
0.4kV Hn + An -> 0.23kV Hn + An TN(A) | 1
0.4kV Hn + An -> 0.4kV An | 417
0.4kV Hn + An -> 0.4kV An TN(A) | 747
0.4kV Hn + An -> 0.4kV Bovengrondsnet | 14
0.4kV Hn + An -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 6084
0.4kV Hn + An -> 0.4kV OV | 1420
0.4kV Hn + An -> 0.4kV OV Derden | 374
0.4kV Hn + An -> Aansluitnet LS | 91
0.4kV Hn + An -> Bovengronds LS | 16
0.4kV Hn + An -> Hoofdnet LS | 0 | 1115957
0.4kV Hn + An -> LS TN gemonteerd | 15
0.4kV Hn + An -> OV | 411
0.4kV Hn + An -> OV Derden | 111
0.4kV Hn + An TN(A) -> | 3871
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.0kV Spanningsloos | 297
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.23kV Hn + An | 62
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.23kV Hn + An TN(A) | 17
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.23kV OV | 2
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV An | 103
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV An TN(A) | 936
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV Hn + An | 16958
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV OV | 381
0.4kV Hn + An TN(A) -> 0.4kV OV Derden | 6
0.4kV Hn + An TN(A) -> Aansluitnet LS | 5
0.4kV Hn + An TN(A) -> Hoofdnet LS | 210
0.4kV Hn + An TN(A) -> LS TN-A leverbaar | 5664
0.4kV Hn + An TN(A) -> LS TN gemonteerd | 8035
0.4kV Hn + An TN(A) -> OV | 2
0.4kV Hn + An TN(A) -> OV Derden | 18
0.4kV OV -> | 4623
0.4kV OV -> 0.0kV Meting/Sturing | 7
0.4kV OV -> 0.0kV Spanningsloos | 122
0.4kV OV -> 0.23kV Hn + An | 1
0.4kV OV -> 0.23kV OV | 1
0.4kV OV -> 0.4kV An | 11
0.4kV OV -> 0.4kV An TN(A) | 13
0.4kV OV -> 0.4kV Hn + An | 2072
0.4kV OV -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 125
0.4kV OV -> 0.4kV OV Derden | 75
0.4kV OV -> Hoofdnet LS | 55
0.4kV OV -> OV | 17293
0.4kV OV Derden -> | 899
0.4kV OV Derden -> 0.0kV Spanningsloos | 12
0.4kV OV Derden -> 0.4kV An TN(A) | 7
0.4kV OV Derden -> 0.4kV Hn + An | 691
0.4kV OV Derden -> 0.4kV Hn + An TN(A) | 18
0.4kV OV Derden -> 0.4kV OV | 1931
0.4kV OV Derden -> OV Derden | 31838
0.6kV Tramnet -> 0.23kV Hn + An | 2
0.6kV Trolleynet -> | 5
0.6kV Trolleynet -> Trolleynet | 257
10 kV -> | 3795
10 kV -> 10 kv | 24
10 kV -> 110 kV | 7
10 kV -> 20 kV | 493
10 kV -> 3 kV | 23
10 kV -> 6 kV | 21
10 kv -> Spanningsloos | 1
10 kV -> Spanningsloos | 1518
10.000 -> | 1361
1024 -> 17408 | 1
1024 -> 17920 | 2
1025 -> 17409 | 78
110 kV -> 10 kV | 1
110 kV -> Spanningsloos | 6
110.000 -> | 6
110.000 -> 0.010 | 1
12 -> 16 | 11
150.000 -> | 92
150.000 -> 0.010 | 150
150.000 -> 380.000 | 2
1536 -> 1024 | 2
1536 -> 17920 | 266
16 -> 12 | 898
16 -> 16400 | 189
16 -> 16416 | 12
16 -> 32 | 50
16386 -> 2 | 277
16386 -> 6 | 4
16387 -> 3 | 920
16388 -> 4 | 63
16388 -> 6 | 2
16389 -> 5 | 525
16390 -> 2 | 5
16390 -> 4 | 2
16390 -> 6 | 1368
16400 -> 16 | 982
16400 -> 16416 | 3
16416 -> 32 | 18
16656 -> 272 | 2
16896 -> 512 | 2
16897 -> 513 | 463
17408 -> 1024 | 6
17409 -> 1025 | 971
17920 -> 1536 | 1270
18432 -> 2048 | 103
2 -> 16386 | 20
2 -> 16390 | 1
2 -> 6 | 81
20 kV -> | 108
20 kV -> 10 kV | 296
20 kV -> 6 kV | 1
20 kV -> Spanningsloos | 44
20.000 -> | 7
2048 -> 18432 | 64
272 -> 16656 | 2
3 -> 16387 | 115
3 -> 5 | 1
3 kV -> | 22
3 kV -> Spanningsloos | 211
32 -> 16 | 4
32 -> 16416 | 38
380.000 -> 150.000 | 2
4 -> 16388 | 12
4 -> 16390 | 1
4 -> 6 | 340
5 -> 16389 | 87
50 kV -> | 2
50.000 -> | 242
50.000 -> 0.010 | 200
513 -> 16897 | 102
6 -> 16390 | 234
6 -> 2 | 14
6 -> 3 | 2
6 -> 4 | 597
6 -> 5 | 8
6 kV -> | 14
6 kV -> 10 kV | 22
6 kV -> 20 kV | 2
6 kV -> Spanningsloos | 49
Aansluitnet LS -> | 12
Aansluitnet LS -> Hoofdnet LS | 1290
Aansluitnet LS -> LS TN gemonteerd | 8
Aansluitnet LS -> OV Derden | 1
Aansluitnet LS -> Spanningsloos | 1
Hoofdnet LS -> | 492
Hoofdnet LS -> 0.4kV An TN(A) | 1
Hoofdnet LS -> Aansluitnet LS | 977
Hoofdnet LS -> LS TN-A leverbaar | 6
Hoofdnet LS -> LS TN gemonteerd | 232
Hoofdnet LS -> OV | 94
Hoofdnet LS -> OV Derden | 120
Hoofdnet LS -> Spanningsloos | 88
LS TN-A leverbaar -> | 105
LS TN-A leverbaar -> Aansluitnet LS | 1167
LS TN-A leverbaar -> Hoofdnet LS | 2558
LS TN-A leverbaar -> LS TN gemonteerd | 34
LS TN gemonteerd -> | 36
LS TN gemonteerd -> Hoofdnet LS | 299
Meet/Stuurkabel -> | 1
Meet/Stuurkabel -> Hoofdnet LS | 4
OV -> | 12
OV -> Hoofdnet LS | 277
OV Derden -> | 42
OV Derden -> Hoofdnet LS | 37
Spanningsloos -> | 309
Spanningsloos -> 0.4kV Hn + An | 34
Spanningsloos -> 10 kv | 8
Spanningsloos -> 10 kV | 23919
Spanningsloos -> 10 KV | 3
Spanningsloos -> 20 kV | 32
Spanningsloos -> 3 kV | 455
Spanningsloos -> 6 kV | 28
Spanningsloos -> Aansluitnet LS | 346
Spanningsloos -> Hoofdnet LS | 527
Spanningsloos -> OV | 80